附件：

第五届全国粮食行业职业技能竞赛

拟选定仪器设备清单

| 仪器设备 | 型号/规格 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- |
| 钢板筒仓 | MY30-01803 | 丰尚农牧装备 有限公司 |
| 轴流通风机 | CZTY-400 | 河南未来机电 工程有限公司 |
| 气体检测箱 | CQY5 |  |
| 空气呼吸器 | PSS 3600 | 德尔格安全设备 （中国）有限公司 |
| 气体检测仪 | X-am 5000 |  |
| 电子天平 | TX223L、TXB622L、TX3202L | 岛津企业管理 （中国）有限公司 |
| 液相色谱仪 | Essentia LC-16 |  |
| C18系列液相色谱柱 | —— |  |
| 微量注射器 | 25.0µL |  |
| 电动谷物筛选器 | JJSD | 上海嘉定粮油 仪器有限公司 |
| 谷物选筛 | JJSG22×12 |  |
| 分样板 | 30cm×15cm | 浙江伯利恒仪器 设备有限公司 |
| 分样器 | BLH-6100A |  |
| 振荡器 | BLH-2952 （用于稻谷脂肪酸值的测定） |  |
| 振荡器 | BLH-2950 (用于粮食中真菌毒素 的液相色谱法定量分析) |  |
| 谷物选筛 | BLH-2701 |  |
| 害虫选筛 | BLH-2702 |  |
| 实验砻谷机 | JLG-III | 中储粮成都储藏研究院有限公司 |
| 容重器 | HGT-1000A | 上海东方衡器有限公司 |
| 氮吹仪 | HMG-D24或HMG-D12 | 北京华安麦科 生物技术有限公司 |
| 固相萃取装置（带空气泵） | HMG-QS或HMG-QB |  |
| 免疫亲和柱 | HCM0625B或HCM0650B |  |
| 注射器（配套免疫亲和柱） | 10mL，一次性 |  |
| 涡旋器 | lab dancer |  |
| 玻璃纤维滤纸 | 934-AH |  |